TREINAMENTO DE GERENTES DOCUMENTAÇÃO REGULATÓRIA E FISCALIZAÇÃO Postos de Combustíveis – Estado de São Paulo Versão 2026 ¦ Atualizado com legislação vigente em junho/2026

OBJETIVO Capacitar gerentes e responsáveis operacionais a compreender, localizar e apresentar corretamente a documentação exigida pelos órgãos fiscalizadores. Em caso de vistoria ou autuação, o gerente deve responder com segurança, sem expor o estabelecimento a riscos desnecessários. Órgãos abordados: CBPMESP • CETESB • ANP • Prefeitura Municipal • IPEM-SP • INMETRO

| Módulo 1: AVCB – Corpo de Bombeiros | Módulo 4: Cadastro de Tanques e Bombas / IPEM |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo 2: Licença de Operação – CETESB | Módulo 5: Laudo de Estanqueidade |  |
| Módulo 3: Alvará de Funcionamento – Prefeitura | Módulo 6: Ficha ANP / Autorização de Funcionamento |  |

⚠ CONDUTA EM QUALQUER FISCALIZAÇÃO Identifique o fiscal (nome, matrícula, órgão). Apresente os documentos imediatamente. Acompanhe toda a vistoria. Anote o número do auto ou protocolo. Acione a direção em caso de embargo ou interdição. Nunca ofereça vantagem ou dificulte o acesso.

MÓDULO 01 AVCB Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – CBPMESP

## O que é?

O AVCB é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) após vistoria técnica presencial, certificando que o estabelecimento atende às exigências de segurança contra incêndio e pânico. Para postos de combustíveis – classificados como área de alto risco – o AVCB é obrigatório, não podendo ser substituído pelo CLCB (destinado apenas a atividades de baixo risco).

## Base Legal Vigente em 2026

| Norma | O que regula |
| --- | --- |
| Lei Federal nº 13.425/2017 (Lei Kiss) | Vincula o alvará de funcionamento ao licenciamento do Corpo de Bombeiros. |
| Decreto Estadual SP nº 69.118/2024 | Novo Regulamento de Segurança Contra Incêndios – em vigor desde dezembro de 2024. Revoga e substitui o Decreto 63.911/2018. |
| ITs do CBPMESP (2025/2026) | Instruções Técnicas atualizadas: IT-02 (saídas), IT-16 (hidrantes), IT-25 (tanques inflamáveis), IT-28 (GNV). Consultar versões vigentes no site do CBPMESP. |

★ NOVIDADE 2025/2026 – Decreto nº 69.118/2024 em vigor O novo regulamento, publicado em dezembro de 2024 e plenamente vigente em 2026, adota critérios mais claros para aprovação de projetos, procedimentos mais objetivos para regularização de edificações existentes e define responsabilidades técnicas de projetistas, executores e proprietários. Projetos iniciados sob o decreto anterior devem ser adequados às novas regras.

## Modalidades para Postos em SP

| Modalidade | AVCB-PTS (Projeto Simplificado) | AVCB-PT (Projeto Completo) |
| --- | --- | --- |
| Quando usar | Área construída até 750 m² | Área acima de 750 m² ou risco elevado |
| Cobertura das bombas | Pode ser desconsiderada na área computada desde que atenda a critérios técnicos específicos – consultar IT vigente para verificar enquadramento. |

## Documentos Exigidos para Emissão / Renovação

- Projeto técnico (PT ou PTS) aprovado por engenheiro habilitado com ART

- Planta de situação e planta baixa do imóvel

- Declaração do proprietário ou responsável legal

- Comprovantes de implantação dos sistemas de combate a incêndio:

- Extintores (tipo e quantidade conforme Instrução Técnica aplicável)

- Sistema de hidrantes e mangotinhos

- Sinalização de emergência e iluminação de rotas de fuga

- SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

- ART do responsável técnico pelas instalações

ℹ Validade do AVCB em 2026 Conforme o Decreto nº 69.118/2024, a validade varia de 1 a 5 anos dependendo das características da edificação e do nível de risco. Renovação pelo portal Via Fácil Bombeiro (viafacil.bombeiros.sp.gov.br). Sem o AVCB vigente, o Alvará de Funcionamento da Prefeitura não pode ser emitido ou renovado.

## Conduta em Vistoria do Bombeiro

- Solicite identificação funcional do agente (nome, matrícula, unidade)

- Apresente o AVCB válido – impresso ou em mídia digital

- Acompanhe toda a vistoria – nunca deixe o fiscal circular sozinho

- Anote o número do relatório ou auto gerado ao final

- Em caso de não conformidade: solicite prazo para adequação por escrito

- Em caso de interdição imediata: acione a direção e o responsável técnico imediatamente

★ O QUE O GERENTE PRECISA SABER 1. AVCB é obrigatório para posto. Não existe modalidade simplificada (CLCB) para atividades de alto risco como combustíveis. 2. Validade de 1 a 5 anos – verifique a data de vencimento antes de qualquer época de renovação. 3. O AVCB deve estar fisicamente no posto, de fácil acesso. Nunca diga 'está com o contador'. 4. Desde dezembro de 2024, o Decreto nº 69.118/2024 está em vigor. Se o AVCB foi emitido sob decreto anterior e for renovar, o projeto pode precisar de adequações. 5. Sem AVCB, não há Alvará da Prefeitura. Os documentos são encadeados. 6. Nunca rompa lacre ou interdição do Corpo de Bombeiros – é crime.

MÓDULO 02 LICENÇA DE OPERAÇÃO CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

## O que é?

A Licença de Operação (LO) é a autorização ambiental emitida pela CETESB para o posto funcionar dentro das normas ambientais. É exigida pela Resolução CONAMA nº 273/2000 para todos os postos revendedores de combustíveis no Brasil.

## Base Legal Vigente em 2026

| Norma | O que regula |
| --- | --- |
| Resolução CONAMA nº 273/2000 | Obrigatoriedade do licenciamento ambiental para todos os postos de combustíveis do Brasil. |
| Decreto Estadual SP nº 69.120/2024 | Novo regramento do licenciamento ambiental em SP – em vigor desde dezembro de 2024. Prevê LAC-LOR (renovação por Licença Ambiental por Adesão e Compromisso). |
| DD CETESB nº 066/2023/C | Procedimentos específicos para renovação de LO de postos. Atualizado em agosto/2025 (versão 16/08/2025 na página da CETESB). |
| Norma CETESB P4.262 | Requisitos técnicos específicos para postos de combustíveis em SP. |
| Decreto Estadual SP nº 8.468/1976 | Base de multas ambientais: R$ 500 a R$ 50 milhões. |

★ NOVIDADE 2025/2026 – Decreto nº 69.120/2024 e LAC-LOR O novo decreto ambiental de SP (em vigor desde dez/2024) criou a modalidade LAC-LOR (Licença Ambiental por Adesão e Compromisso de Renovação). Permite renovação simplificada mediante declaração do empreendedor de cumprimento das condicionantes da licença anterior. O prazo de 120 dias antes do vencimento continua obrigatório. Verifique com seu responsável técnico se seu processo de renovação se enquadra nessa modalidade.

ℹ Validade da LO De 4 a 10 anos conforme porte e potencial poluidor. A renovação deve ser protocolada com mínimo de 120 dias de antecedência. Dentro do prazo, a LO permanece válida enquanto o processo tramita na CETESB.

⚠ PRAZO CRÍTICO – 120 DIAS Se o protocolo de renovação for feito após o vencimento da LO, o posto opera ilegalmente imediatamente – sujeito a multa (até R$ 50 milhões), embargo e interdição. Crie alerta no calendário com 150 dias de antecedência.

## Documentos Exigidos na Renovação (versão agosto/2025 – CETESB)

- Requerimento via portal e-CETESB + comprovante de pagamento da TFLF (Taxa de Fiscalização e Licenciamento)

- Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) – versão simplificada ou completa conforme fator W

- Contrato Social ou Certidão de Inteiro Teor da JUCESP

- Laudo de estanqueidade dos tanques e linhas com ART – empresa acreditada pelo INMETRO

- Certificado de Regularidade do CTF/APP (IBAMA)

- Contratos de destinação de OLU com MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) e CDF (Certificado de Destinação Final)

- PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos atualizado

- Laudos do SDV – Sistema de Detecção de Vazamentos (com certificação do fornecedor)

- Projeto hidrossanitário (drenagem, CSAO, impermeabilização da pista)

- Manifestação do órgão de saneamento (apenas municípios da RMSP)

- AVCB válido do Corpo de Bombeiros

## Condicionantes Mais Comuns na LO de Postos em SP

- Sistema de Detecção de Vazamentos (SDV) instalado e com laudos periódicos

- Caixa Separadora Água-Óleo (CSAO) com manutenção registrada

- Gestão de OLU com logística reversa comprovada por CDFs

- Laudo de estanqueidade anual

- PGRS atualizado e disponível para inspeção

## Consequências da Irregularidade

| Irregularidade | Consequência |
| --- | --- |
| LO vencida sem protocolo | Multa de R$ 500 a R$ 50 milhões + embargo imediato. |
| Vazamento identificado | Embargo + exigência de remediação de solo e águas subterrâneas. |
| Descumprimento de condicionante | Auto de infração; possibilidade de revogação da LO. |
| Responsabilidade solidária | Proprietário e arrendatário respondem pela remediação, mesmo por gestão anterior. |

★ O QUE O GERENTE PRECISA SABER 1. LO é o documento ambiental mais crítico do posto. Sem ela, o posto está irregular. 2. Validade de 4 a 10 anos – nunca deixe vencer. Custo de remediação de vazamento pode ultrapassar R$ 1 milhão. 3. Principais documentos cobrados em vistoria da CETESB: LO original, laudo de estanqueidade vigente e contratos de OLU com CDFs. Mantenha em pasta física no escritório. 4. CTF/APP do IBAMA vencido bloqueia a renovação da LO – verifique anualmente. 5. O MCE (Memorial de Caracterização do Empreendimento) passou a ser exigido na renovação. Consulte seu responsável técnico sobre a versão correta. 6. Se o fiscal identificar um vazamento in loco, embargo imediato. Reporte suspeitas de vazamento antes que isso aconteça.

MÓDULO 03 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Prefeitura Municipal

## O que é?

O Alvará de Funcionamento é o documento emitido pela Prefeitura Municipal autorizando o estabelecimento a funcionar naquele endereço. Em São Paulo, é emitido pela SMUL (Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento). Verifica conformidade com zoneamento, código de posturas, normas sanitárias e uso do solo. Por lei, deve estar exposto em local visível ao público.

## Base Legal

| Norma | O que regula |
| --- | --- |
| Lei Municipal SP nº 8.001/1973 | Multas por operação sem alvará – renováveis a cada 30 dias. |
| Lei Federal nº 13.425/2017 (Lei Kiss) | Vincula a concessão do alvará ao AVCB do Corpo de Bombeiros. |
| Código de Posturas do Município | Zoneamento, horário de funcionamento, uso do solo. |

## Pré-requisitos para Emissão / Renovação

- AVCB ou CLCB válido – pré-requisito obrigatório

- CNPJ e inscrição estadual ativos

- Contrato social atualizado na Junta Comercial (JUCESP)

- Licença ambiental (LO CETESB)

- Licença da Vigilância Sanitária (se houver conveniência, restaurante ou banheiros)

ℹ Exibição obrigatória O alvará deve estar exposto em local visível ao público dentro do posto. A ausência ou não exibição é motivo de autuação imediata pela fiscalização municipal.

## Consequências da Irregularidade

- Advertência com prazo de 30 dias para regularização

- Multa renovável a cada 30 dias até regularização ou encerramento das atividades

- Interdição do estabelecimento pela fiscalização municipal

- Impossibilidade de renovar outros documentos que dependem do alvará vigente

⚠ FISCALIZAÇÃO CONJUNTA – OPERAÇÕES INTEGRADAS EM 2026 Em SP, equipes da SMUL, Subprefeituras e ANP realizam operações conjuntas sem aviso prévio. Postos sem alvará válido podem ser lacrados imediatamente. Em 2026, a ANP e INMETRO também intensificaram as ações conjuntas (Operação Tô de Olho), que incluem verificação documental.

★ O QUE O GERENTE PRECISA SABER 1. O alvará deve estar impresso e visível dentro do posto. Isso é exigência legal e é o primeiro item verificado em qualquer vistoria. 2. Sem AVCB válido, não é possível renovar o alvará. As licenças são encadeadas – AVCB → Alvará → operação legal. 3. Se o alvará vencer, a multa começa no primeiro dia. Não existe período de carência. 4. Em caso de operação conjunta ANP + Prefeitura, o fiscal municipal pode lacrar o posto na hora. Não há prazo de recurso antes do fechamento. 5. Qualquer alteração de atividade, área ou razão social deve ser comunicada à Prefeitura – pode exigir novo processo de alvará.

MÓDULO 04 CADASTRO DE TANQUES E BOMBAS SMUL (Prefeitura SP) / IPEM-SP / INMETRO

## O que é?

O Cadastro de Tanques, Bombas e Equipamentos Afins é o registro junto à SMUL de todos os equipamentos de armazenamento e abastecimento do posto. Qualquer alteração, instalação ou manutenção exige atualização. Paralelamente, as bombas medidoras são fiscalizadas metrológica e periodicamente pelo IPEM-SP (órgão delegado do INMETRO).

## Documentação Exigida no Cadastro Municipal (SMUL)

- Atestado de Instalações Elétricas – NBR 5410, NBR IEC 60079-14 e NBR 14.639

- Atestado de SPDA (para-raios) – NBR 5419, com certificado de calibração e tipo (Faraday ou Franklin)

- Laudo Técnico de Estanqueidade – NBR 13.784, por empresa acreditada pelo INMETRO

- Contrato de EPAE – Equipe de Pronto Atendimento a Emergências (empresa credenciada no SEGUR)

- ART/RRT de todos os projetos e instalações

## Verificação Metrológica das Bombas – IPEM-SP / INMETRO 2026

| Tipo | Quando e como ocorre |
| --- | --- |
| Verificação Inicial | Na fábrica, antes da instalação. |
| Verificação Subsequente | Anual e sem aviso prévio – agentes do IPEM-SP visitam o posto. O selo no equipamento deve ter o ano corrente ou o subsequente. |
| Verificação Eventual | Após rompimento de lacre, reprovação ou qualquer manutenção nos bicos ou computadores. |

★ NOVIDADE 2025/2026 – Bombas Antifraude – Portaria INMETRO nº 227/2022 e nº 170/2025 A partir de março de 2025, a Portaria nº 170/2025 do INMETRO determina que qualquer bomba flagrada com fraude deve ser substituída imediatamente por modelo criptografado (antifraude), independentemente do ano de fabricação. Para bombas sem fraude, o calendário de substituição obrigatória conforme ano de fabricação vai até 2038 no máximo. A tolerância metrológica vigente é de 0,5% (máximo 100 ml a cada 20 litros). A Operação Tô de Olho (INMETRO + ANP + MDIC), realizada em fevereiro de 2026, fiscalizou 171 postos e identificou 787 irregularidades em 3 dias – 195 bicos reprovados e 61 interdições.

ℹ Medida padrão obrigatória Todo posto deve ter obrigatoriamente uma medida de volume de 20 litros verificada e lacrada pelo IPEM, disponível para uso em caso de contestação de abastecimento. Ela deve ser verificada anualmente.

## Normas Técnicas de Referência

- ABNT NBR 13781:2009 – Instalação de tanques subterrâneos

- ABNT NBR 13783:2010 – Instalação do SASC

- ABNT NBR 13786:2019 – Seleção de equipamentos para instalações subterrâneas

- ABNT NBR 14639:2011 – Instalações elétricas de postos revendedores

- IT 25 do CBPMESP – Tanques aéreos de inflamáveis (versão vigente 2025/2026)

- Portaria INMETRO nº 227/2022 e nº 170/2025 – Bombas medidoras de combustíveis

## Conduta em Vistoria do IPEM

- Identifique os agentes e solicite crachá funcional

- Designe supervisor para acompanhar verificação bico a bico

- Não interfira na medição – o fiscal usa equipamento calibrado próprio

- Bomba reprovada: interdita com lacre – acione manutenção autorizada imediatamente

- Manutenção só por permissionária autorizada pelo INMETRO

- Após manutenção: solicite verificação eventual antes de reabrir o bico

⚠ NUNCA ROMPA LACRE DO IPEM/INMETRO Rompimento de lacre é infração grave. Multas do INMETRO: R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Se fraude for confirmada pela ANP: multas de R$ 5 mil a R$ 5 milhões + suspensão ou revogação da autorização. Bico lacrado = bico parado, sem exceção.

★ O QUE O GERENTE PRECISA SABER 1. Todo bico deve ter o selo INMETRO/IPEM com o ano corrente (ou subsequente) visível. Bico sem selo atualizado = interdição imediata. 2. A verificação subsequente é anual e sem aviso – o posto deve estar sempre em conformidade. 3. A Portaria nº 170/2025 endureceu as regras: bomba flagrada com fraude é substituída na hora, independente do ano de fabricação. 4. A Operação Tô de Olho (fevereiro/2026) flagrou 787 irregularidades em 171 postos em apenas 3 dias. O ritmo de fiscalização integrada INMETRO+ANP é crescente. 5. Guarde o contato da permissionária INMETRO responsável pelas suas bombas. Você vai precisar acionar em caso de autuação ou manutenção. 6. A medida padrão de 20 litros deve estar verificada e disponível. É o primeiro item que o consumidor pode exigir em caso de contestação.

MÓDULO 05 LAUDO DE ESTANQUEIDADE CONAMA 273/2000 ¦ Portaria INMETRO 259/2008 ¦ ABNT NBR 13.784 / 16.795

## O que é?

O Laudo de Estanqueidade atesta que os tanques subterrâneos de combustível, tubulações de abastecimento, tubulações de descarga, respiros e filtro de diesel do posto NÃO apresentam vazamentos. É exigido pela Resolução CONAMA 273/2000 como requisito para o licenciamento ambiental e para a renovação da LO na CETESB.

⚠ VALIDADE: APENAS 12 MESES O laudo de estanqueidade tem validade de 12 meses. Em São Paulo, o teste deve ser realizado anualmente. Laudo vencido equivale a ausência de laudo – causa de autuação imediata em qualquer vistoria ambiental.

## Quem Pode Emitir?

Somente empresa acreditada pelo INMETRO, conforme Portaria INMETRO nº 259/2008. O laudo deve ser acompanhado de ART assinada por engenheiro responsável habilitado (engenheiro químico ou mecânico). Laudos de empresas sem acreditação vigente são recusados pela CETESB.

## Etapas do Ensaio

| Etapa | Procedimento |
| --- | --- |
| 1 – Parte Molhada | Câmara com combustível – sondas/sensores eletrônicos imersos no líquido detectam variações de pressão. |
| 2 – Parte Seca | Câmara sem combustível – pressão positiva (nitrogênio) ou negativa (vácuo) detecta micro-vazamentos. |
| 3 – Tubulações e Conexões | Pressão positiva (nitrogênio) em todas as linhas, acompanhamento com manômetro. |

## O que o Laudo Deve Cobrir

- Tanques subterrâneos de todos os combustíveis (gasolina, etanol, diesel, GNV quando aplicável)

- Tanque de OLU (óleo lubrificante usado)

- Tubulações de abastecimento das bombas

- Tubulações de descarga de produto (tombadouro)

- Tubulações de respiro dos tanques

- Filtro de diesel

## Resultado 'Não Estanque' – O que fazer

⚠ PROTOCOLO EM CASO DE RESULTADO NÃO ESTANQUE 1. Notifique imediatamente a CETESB (notificação proativa reduz penalidade). 2. Isole e interrompa o uso do equipamento com defeito. 3. Contrate empresa autorizada para reparo. 4. Realize novo ensaio de estanqueidade após o reparo para comprovar conformidade. Nunca oculte um resultado não estanque – a omissão é considerada agravante na aplicação de penalidades.

## Onde o Laudo Deve Estar

- Cópia vigente disponível fisicamente no posto, de fácil acesso

- Apresentar imediatamente em qualquer vistoria da CETESB, ANP ou Prefeitura

- Arquivar os últimos 3 laudos (histórico de 3 anos)

✔ DICA DE GESTÃO Crie alerta no calendário 120 dias antes do vencimento do laudo. O agendamento da empresa especializada pode ter prazo de 30 a 60 dias – não deixe para a última semana. O laudo de estanqueidade é pré-requisito para a renovação da LO CETESB: se vencer antes da LO, renove-o primeiro.

★ O QUE O GERENTE PRECISA SABER 1. Validade de 12 meses – é o documento com prazo mais curto de toda a documentação do posto. Monitore com prioridade máxima. 2. Só é válido se emitido por empresa acreditada pelo INMETRO. Guarde o certificado de acreditação da empresa junto ao laudo. 3. O laudo deve cobrir todos os tanques e todas as linhas, inclusive OLU e respiros. Laudo incompleto é laudo recusado. 4. Resultado não estanque: notifique a CETESB proativamente. Penalidade por omissão é muito maior que por conformidade tardia. 5. Em vistoria da CETESB ou ANP, apresente o laudo imediatamente. Laudo vencido = autuação na hora. 6. Arquive os laudos dos últimos 3 anos. Em processos de remediação ou auditoria, o histórico é prova fundamental.

MÓDULO 06 FICHA ANP Autorização de Funcionamento e Cadastro Regulatório

## O que é?

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é o órgão federal que regula e fiscaliza toda a cadeia de combustíveis no Brasil. Nenhum posto pode comercializar combustíveis sem a autorização de funcionamento da ANP. A Ficha de Atualização Cadastral (FAC) mantém os dados do posto atualizados junto à Agência.

## Base Legal

| Norma | O que regula |
| --- | --- |
| Lei Federal nº 9.847/1999 (art. 3º e art. 5º) | Proibição de operação sem autorização ANP. Multas de R$ 20 mil a R$ 1 milhão por declarações inverídicas. |
| Resolução ANP nº 948/2023 (art. 11) | Obrigatoriedade de manter dados cadastrais atualizados na ANP. |
| Resolução ANP nº 968/2024 | Novas especificações do óleo diesel e obrigações de controle de qualidade para revendedores – em vigor desde 31/07/2024. |
| Resolução ANP nº 904/2022 | Regulamenta o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC). |

★ NOVIDADE 2025/2026 – Resolução ANP nº 968/2024 – Obrigação de Drenagem Semanal do Diesel Em vigor desde 31/07/2024, esta resolução exige que postos revendedores realizem drenagem do fundo dos tanques de óleo diesel B semanalmente (ou quinzenalmente, neste caso com medição diária do nível de água). O registro das drenagens deve ser mantido em planilha ou formulário próprio e disponibilizado em vistoria da ANP. É uma nova obrigação operacional que deve ser integrada à rotina do posto.

★ NOVIDADE 2025/2026 – PMQC – Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis A ANP retomou o PMQC em janeiro de 2025 após suspensão por cortes orçamentários em nov-dez/2024. Em julho de 2025 houve nova suspensão temporária (30 dias) por novo bloqueio orçamentário. O programa coleta amostras aleatórias em postos de todo o Brasil. As ações de fiscalização direta da ANP por servidores continuam sem interrupção, independentemente do PMQC.

## O que Deve Estar Atualizado na FAC

- Quadro societário (sócios, representantes legais) – com certidão da Junta Comercial

- Endereço e localização das instalações

- Equipamentos instalados (tanques, bombas, tipos de combustíveis)

- Documentação vigente: alvará, LO CETESB, AVCB Bombeiros

- Informações de contato e responsáveis técnicos

⚠ CRUZAMENTO DIGITAL DE DADOS – PRIORIDADE ANP EM 2025/2026 A ANP está cruzando automaticamente seu cadastro com bases da Receita Federal, Junta Comercial e CETESB. Divergências geram notificações automáticas. Multas: de R$ 5.000 a R$ 1.000.000. Revogação da autorização de funcionamento em caso de não cumprimento dos requisitos (Resolução ANP nº 948/2023, art. 11).

## Como Atualizar

A atualização é feita pelo SRD-PR (Sistema de Registro de Documentos dos Postos Revendedores), acessível pela Central dos Sistemas da ANP (CSA) em srdpr.anp.gov.br, com certificado digital (e-CNPJ). Os dados públicos do posto podem ser consultados em cdp.anp.gov.br por qualquer pessoa.

## Documentos que Devem Estar no Posto para a ANP

| Documento | Órgão | Validade |
| --- | --- | --- |
| Autorização de Funcionamento ANP | ANP | Contínua |
| Alvará de Funcionamento | Prefeitura Municipal | Anual |
| Licença de Operação (LO) | CETESB | 4–10 anos |
| AVCB – Corpo de Bombeiros | CBPMESP | 1–5 anos |
| Laudo de Estanqueidade | Empresa acreditada INMETRO | 12 meses ⚠ |
| Selos metrológicos das bombas | IPEM-SP / INMETRO | 12 meses ⚠ |
| Registros de drenagem do diesel (Res. 968/2024) | ANP (uso interno) | Manter atualizado |

## Fiscalização da ANP em Campo

- A ANP coleta amostras de combustível nos bicos sem aviso prévio – não interfira

- Apresente toda documentação solicitada imediatamente

- Anote número do protocolo e nome/matrícula do fiscal

- Bico com produto fora de especificação será lacrado pelo fiscal – notifique a distribuidora imediatamente

- Guarde nota fiscal do último lote entregue – é prova de origem do produto coletado

- Apresente os registros de drenagem semanal do diesel se solicitado (Res. 968/2024)

★ O QUE O GERENTE PRECISA SABER 1. O cadastro na ANP deve refletir exatamente a realidade – sócios, equipamentos, documentação. Cruzamento automático de dados está ativo em 2025/2026. 2. Desde 31/07/2024, o posto tem obrigação de drenar o fundo dos tanques de diesel semanalmente (ou quinzenalmente com medição diária) e registrar em planilha. Não ter esse registro é infração. 3. Em coleta de amostra pela ANP: não interfira, anote o protocolo e acione a distribuidora imediatamente. Guarde a nota fiscal do lote daquele dia. 4. Consulte os dados públicos do posto em cdp.anp.gov.br. Se tiver divergência, atualize no SRD-PR antes de ser notificado. 5. Troca de sócio, mudança de endereço ou instalação de novo equipamento deve ser registrada no SRD-PR. Prazo: imediatamente após a alteração. 6. A ANP também fiscaliza operações conjuntas com INMETRO (Operação Tô de Olho). Em fevereiro/2026, foram 787 irregularidades em 3 dias. O posto precisa estar pronto.

RESUMO EXECUTIVO – QUADRO GERAL Todos os documentos e a ação correta em vistoria – versão 2026

| Documento | Órgão | Validade | Renovação | Ação se irregular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVCB (Dec. 69.118/2024) | CBPMESP | 1–5 anos | Antes do venc. | Eng. de segurança |
| Licença de Operação | CETESB | 4–10 anos | 120 dias antes | Protocolar e-CETESB |
| Alvará de Funcionamento | Prefeitura | Anual | Antes do venc. | Regularizar na SMUL |
| Cadastro Tanques/Bombas | SMUL / IPEM | Por equip. | A cada alteração | Resp. técnico + SMUL |
| Laudo de Estanqueidade | Empresa INMETRO | 12 meses ⚠ | 120 dias antes | Contratar ensaio |
| Ficha ANP / FAC | ANP | Contínua | A cada alteração | Atualizar SRD-PR |
| Selos IPEM (bombas) | IPEM-SP | 12 meses ⚠ | Verif. anual IPEM | Manut. autorizada |
| Drenagem diesel (968/2024) | ANP | Semanal/quinzenal | Registro contínuo | Iniciar registros |

REGRA DE OURO – CONDUTA EM QUALQUER FISCALIZAÇÃO 1. Identifique o fiscal: nome, matrícula e órgão. 2. Apresente os documentos – nunca diga 'não tenho aqui'. 3. Acompanhe toda a vistoria – nunca deixe o fiscal circular sem acompanhante. 4. Anote o número do auto, protocolo ou relatório emitido. 5. Comunique a direção imediatamente em caso de embargo, interdição ou autuação. 6. Nunca ofereça vantagem e nunca dificulte o acesso – isso agrava as penalidades.

Treinamento Interno – Documentação Regulatória de Postos de Combustíveis – Versão 2026 (atualizado jun/2026)

Material de uso interno. Atualize conforme novas publicações regulatórias.